**询价文件**

项目名称：贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目

采 购 人：贵州金泰利粮油发展有限公司

二〇二三年二月

目录

[询价公告 3](#_Toc16382)

[一、项目内容 3](#_Toc14947)

[二、报价人资格要求 4](#_Toc16073)

[三、询价文件的获取 5](#_Toc18690)

[四、报价资料的报送 5](#_Toc19845)

[五、联系方式 5](#_Toc23076)

[报价须知 6](#_Toc6845)

[一、说明 6](#_Toc18111)

[二、询价文件 6](#_Toc21957)

[三、报价文件的编制 7](#_Toc6722)

[四、报价要求 7](#_Toc14351)

[五、报价文件的份数、封装 7](#_Toc7441)

[六、确定成交供应商办法 8](#_Toc29247)

[附件1 9](#_Toc26567)

[附件2 1](#_Toc25319)0

[附件3 1](#_Toc28041)2

[附件4 1](#_Toc27662)3

附件5 14

**贵州金泰利粮油发展有限公司采购**

**气相色谱仪询价公告**

贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目，现邀请贵单位前来参与。

**一、项目内容及概况**

**1、项目名称：**贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目

**2、项目内容：**贵州金泰利粮油发展有限公司为开展食用油品质检测，现需采购灵华仪器GC9890E型气相色谱仪及色谱数据处理系统。

**二、采购内容**

**1、采购方式:** 询价采购

**2、预算金额：**99500元（人民币）

以上费用为包干价(交钥匙工程),是成交供应商完成本项目所有目标的全部费用,包括但不限于工艺设计、主体设备及其系统关联的辅助设施、管道、运输装卸、安装施工、调试、税费及供应商所有技术人员的相关费用等,采购人不另行支付供应商任何费用。

**3、最高限价：**99500元（人民币）

**4、采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名　称 | 性能描述 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一、GC9890E型气相色谱仪 | | | | | |
| 1. | 主机 | 1. 大屏幕全中文显示 2. 简体中文菜单，触屏操作，自动记忆设定参数，掉电保护 3. 具有故障自检功能，超温自动保护并报警   4、可灵活配置毛细管和各种检测器   1. 毛细管采用分流/不分流，隔膜清洗和尾吹功能进样器   5、大柱箱、大风扇配合自动后开门降温装置，提高了柱箱降温速度，实现了真正意义的近室温运行，温度控制范围：室温＋5℃～40℃，控温精度达到±0.1℃  6、分流口冷阱捕集系统  7、色谱柱温度保护设置 | 1台 |  | |
| 2. | 检测器 | 氢火焰检测器（FID）  ►容易拆卸和安装，便于清洁或更换喷嘴，操作简单；输入信号可进行对数放大，减少了干扰，灵敏度高，线性好，量程宽。 ►检测限：Mt≤3×10-12g/s(正十六烷) ►基线噪声：≤ 6×10-12A/H ►线性范围：≥105 ►稳定时间：＜0.5h | 2套 |
| 3. | 进样系统 | 毛细柱进样系统。分流/不分流。进样器系统EPC电子压力控制 | 2套 |
| 4. | 色谱柱 | 6号溶剂/脂肪酸 | 2根 |
| 5. | 备品备件 |  | 1套 |  | |
| 二、GC-9890E型色谱数据处理系统 | | | | | |
| 1. | 工作站 | 中文界面，气相色谱专用工作站 | 1套 |  | |
| 2. | 计算机 | 电脑及打印机 | 1套 |  | |
| 三、色谱工作气源 | | | | | |
| 1. | 气源 | 氢气发生器 300ml/min |  | 一体机。 | |
| 空气发生器 2L/min |  |
| 氮气发生器 300ml/min |  |
| 2 | 备注 | 不需要另外购置钢瓶和购买气体 |  |  | |

免费提供设备使用培训，免费质保1年。

**5、付款方式：**签订合同后预付支付80%，验收合格后由供应商开具增值税专用发票后支付20%。

**6、工期要求：**合同签订后采购人指定，在7个日历天内供货并安装完成；交货时，供应商必须提供货物的出厂合格证等证明文件。

**三、供应商资格要求**

（一）一般资格要求:

1.1具有独立承担民事责任的能力:提供营业执照副本复印件;

1.2参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有违法记录:提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件；

1.4采购人认为必要的其他事项。

（二）特殊资格要求:

2.1 无

**四、本项目不接受联合体投标**

**五、询价文件获取**

本项目询价文件通过贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司门户网站(https://gyntjt.com/)发布,报价单位在收到本询价文件后,需及时反馈是否响应报价(报名反馈至[874317776@qq.com](mailto:874317776@qq.com))。

**六、响应文件递交**

响应文件递交的截止时间(投标截止时间)为2023年2月28日14时00分,地点为贵州省贵阳市白云区粑粑坳贵州金泰利粮油发展有限公司(在规定时间内未递交报价文件者视为主动弃权)。

**七、联系方式**

招标人: 贵州金泰利粮油发展有限公司

联系地址：贵州省贵阳市白云区粑粑坳食品工业园贵州金泰利粮油发展有限公司

项目联系人：任先生

联系电话：13984847701

联系邮箱：[874317776@qq.com](mailto:874317776@qq.com)

# 报价须知

## 一、说明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

2．定义

2.1“报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。

2.2合格的“报价人”是指：满足前文所述报价人资格要求的法人或者其他组织。

2.3“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.4“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3．合格的服务

合格的服务是指：报价响应人若成为本采购项目的最终成交供应商，必须确保其具备与项目相适应的胜任能力，并按采购人要求，按时提供符合行业标准的服务。

4．报价费用

报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、询价文件

1．询价文件的构成

1.1询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3）报价须知

4）报价文件格式

5）在询价过程中由采购人发出的修正和补充文件等。

2．报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## 三、报价文件的编制

1．报价文件编制基本要求

1.1报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装。

1.2报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.3如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

1.4按照采购要求响应报价的单位只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价单位的报价资格。

2．报价文件的组成

2.1询价响应函;(附件1)

2.2询价响应承诺函;(附件2)

2.3法定代表身份证明；(附件3)

2.4报价人营业执照；（附件4）

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（附件5）

## 四、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

## 五、报价文件的份数、封装

1．报价文件的份数和封装

1.1报价人应将《报价文件》一份单独密封提交，并在密封袋上清晰标明“报价文件”字样。

1.2报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目名称；

2）报价人名全称；

3）日期。

2．报价文件的递交

2.1所有报价文件应于《报价邀请函》中规定的截止时点前递交。

2.2迟交的报价文件，询价小组将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

## 六、确定成交供应商办法

询价工作组成员根据各单位的报价资料进行比较，以符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的成为成交供应商。如出现两个相同的最低报价时，确定拟派项目组胜任能力最高者为成交供应商(拟派项目组人员胜任能力依据项目组成员持证情况及执业经历评判)，若以上二者均相同，由采购人直接指定成交人。

# 

# 附件1

**询价响应函**

致：贵州金泰利粮油发展有限公司

1．我方收到并研究了贵单位的询价文件，遵照国家相关法律、法规及有关规定，我方对贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目，愿意按我方的收费标准为基础，并响应本项目询价文件规定的内容，承担贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目的服务任务，承诺严格执行询价响应人的责任和义务。应由报价人承担的风险，我方在响应报价中已列入费用。

2．我方的响应总报价为人民币 （大写）元整（RMB： ￥元整）。

3．如果我方成为最终成交人，将按照合同约定的日期开始本项目采购范围内工作内容的服务。我方同意本响应函在询价文件规定的提交响应文件截止时间后，对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

4．如果我方成为最终成交人，我方承诺按照采购人要求完成，同时承诺不再另行收取费用。

5．在签署协议书之前，本响应函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

报价人：（盖单位章）

年 月 日

# 

# 附件2

**询价响应承诺函**

我公司慎重作出以下承诺：

一、关于响应资格的承诺

（1） （被或未被）责令停业；

（2） （被或未被）暂停或取消执业资格；

（3）财产 （被或未被）接管或冻结；

（4）在响应询价过程中 （有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

二、针对服务技术要求和执行国家强制性标准的承诺

服务方案符合国家有关标准、规范的要求，并严格执行国家有关强制性标准。

三、其他承诺

1.我单位是自己参加询价，如我单位成为最终成交人，则由我单位自己组织实施，不挂靠，不转包。如此承诺不实，则我单位自动放弃成交人资格。

2.如我单位参与询价的相关资料有弄虚作假情况，我单位将自动放弃成交人资格。

3.我单位完全响应询价文件要求。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

响应人： （盖单位章）

年 月 日

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **性能描述** | **数量** | **单位** | **单价**  **(元)** | **金额**  **（元）** | **备注** | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 合计： | | | | | | | | |
| 说明： | | | | | | | | |

注:报价一览表合计价格须与报价函报价一致，如不一致以报价一览表为准。

# 附件3

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

*注：此处所述“法定代表人”须与供应商“营业执照”上的内容一致。*

供应商（全称并加盖公章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

# 附件4

**营业执照**

本页后附营业执照及资质证书复印件并加盖公章

附件5

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**

我方慎重作出以下承诺：

（供应商全称）具有履行贵州金泰利粮油发展有限公司采购气相色谱仪项目任务所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不实，我方将承担由此产生的全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日