## 附件：

## 贵阳市粮食储备管理有限公司建筑消防设施维护保养服务报价表

报价人（全称并加盖公章）：

| 序号 | 库点名称 | 地址 | 占地面积 （平方米 ) | 消防设施明细 | 服务周期 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷丰市场 | 贵州省贵阳市南明区花溪大道中段76号 | 28924 | 消火栓45个、4KG灭火器309个、8KG灭火器20个、二氧化碳灭火器8个、35KG手推式干粉灭火器4个、消防车1辆、消防沙箱2个 | 一年2025.7.1-2026.6.30 |  |
| 2 | 龙家寨库点 | 贵州省贵阳市南明区富源中路 | 14500 | 消防栓17个、4KG干粉灭火器105个，一个80立方蓄水池 |  |  |
| 3 | 粑粑坳库点 | 贵州省贵阳市白云区粑粑坳街 | 23000 | 消火栓5个、干粉灭火器289个、二氧化碳灭火器4个 |  |  |
| 4 | 贵安库点 | 贵安新区金马大道 | 110692（其中穗金39849.12，贵安70,842.88） | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统（1个消防泵房：占地面积199平方米，水池容量400平方米）、疏散指示、应急照明、灭火器共389个（二氧化碳8个、4kg干粉355、8kg干粉26）地上消火栓19个、地下消火栓6个。 |  |  |
| 5 | 总报价： |  |  |  |  |  |