贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

消防应急自救包采购项目

询价文件

采  购  人：贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

二〇二五年十二月

贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

消防应急自救包采购项目报价邀请函

贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司（以下简称市农投集团）拟以询价方式采购消防应急自救包，现邀请贵单位前来参与。

一、项目概况

1.项目名称：消防应急自救包123套。

2.项目预算：3万元以内（含3万元）。

3.采购方式：询价方式采购。

二、项目服务内容

1.为市农投集团提供满足国家标准要求的消防应急自救包123套，自救包中至少包含灭火毯、水基型灭火器、消防面罩、口哨、手电筒等应急器材；

2.应急自救包应为手提式、防水材质、轻便耐磨；

3.灭火毯：尺寸≥1m*1m；不燃织物（如玻纤），禁用石棉，厚度≥0.43mm，边缘密封防纤维脱落；续燃/阴燃时间≤2s，800℃火焰30s无穿透、无熔滴；

4.水基型灭火器：灭火剂充装量、喷射性能、密封性能、强度等符合GB4351-2023；

5.消防过滤式自救呼吸器：滤烟效率≥95%、一氧化碳防护时间≥30min；

6.口哨：高频易穿透烟雾/噪声、阻燃、耐高低温，无尖锐边缘；

7.手电筒：满电照明≥5h、支持机械/太阳能充电；IP65及以上防水防尘，抗跌落≥1m；阻燃外壳，无爆炸风险；

8.灭火器、消防面罩等强制性认证产品，须提供“CCC”证书及产品身份信息标志，可在中国消防产品信息网核验；

9.承诺产品质保期≥1 年，质保期内出现质量问题免费更换；

10.供应商需提供一次应急器材使用培训服务或应急器材使用教学视频。

三、响应单位资格要求

1.供应商应具有独立法人资质，独立承担民事责任能力，具有良好的经济信誉；

2.营业执照的经营范围须涵盖本次采购内容；

3.本项目不接受联合体报名，供应商需具备满足集团采购的能力，交货周期不超过7日；

4.供应商参加本项目前三年内，在经营活动中无行政处罚记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

6.采购人认为必要的其他事项。

四、询价文件获取

本项目响应文件由贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司门户网站(https://gyntjt.com)发布，供应商可在本公告末端自行下载，各供应商在收到相关询价文件后，需按规定提交报价文件。

五、报价文件递交

报送地点：贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司安全生产和维稳部。

报价截止时间：2025年12月26日下午14：00，请于截止时间之前报送资料（在规定时间内未报价者视为主动弃权）。

六、联系方式

采购人：贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

地址：观山湖区长岭北路与金朱东路交界处贵州金融城金融ONE17楼

联系人：李先生                 联系电话：18508561002

贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

2．定义

2.1“报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。

2.2合格的“报价人”是指：满足前文所述报价人资格要求的法人或者其他组织。

2.3“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.4“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3．合格的服务

合格的服务是指：报价响应人若成为本采购项目的最终成交供应商，必须确保项目组员具备与项目相适应的的胜任能力。

4．报价费用

报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件

1．询价文件的构成

1.1询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3）报价须知

4）报价文件格式

5） 在询价过程中由采购人发出的修正和补充文件等

2．报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

1．报价文件编制基本要求

1.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装。

1.2各报价单位报价应以元为单位。

1.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

1.5按照采购要求响应报价的单位只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价单位的报价资格。

2．报价文件的组成

2.1询价响应函;(附件1)

2.2询价响应承诺函;(附件2)

2.3消防应急自救包中包含消防应急器材清单；(附件3)

2.4报价人营业执照。

四、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

五、报价文件的份数、封装和递交

1．报价文件的份数和封装

1.1报价人应将《报价文件》一份单独密封提交，并在密封袋上清晰标明“报价文件”字样。

1.2报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目名称；

2）报价单位全称；

3）日期。

2．报价文件的递交

2.1所有报价文件应于《报价邀请函》中规定的截止时点前递交。

2.2迟交的报价文件，询价小组将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

六、确定成交供应商办法

询价工作组成员根据各单位的报价资料进行比较，以符合采购要求且报价最低的成为成交人。如出现两个或两个以上相同的最低报价时，则以同等价格下配置更优、质量更高者为成交人；若以上两项均相同，由工作组进行投票，按照少数服从多数的原则推荐成交人。

附件1：

询价响应函

致：贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

1．我方收到并研究了贵单位的询价文件，遵照国家相关法律、法规及有关规定，我们对 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司消防应急自救包采购  项目，愿意按我司的收费标准为基础，并响应本项目询价文件规定的内容，承担 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司消防应急自救包 项目的供应任务，承诺严格执行询价响应人的责任和义务。应由承包者承担的风险，我方在响应报价中已列入费用。

2．我方的响应总报价为人民币                   （大写）元整（RMB：          ￥元整）。

3．如果我方成为最终成交人，将按照合同约定的日期开始本项目采购范围内工作内容的服务。我方同意本响应函在询价文件规定的提交响应文件截止时间后，对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

4．如果我方成为最终成交人，我方承诺按照采购人要求完成，同时承诺不再另行收取费用;我方承诺在     日内完成采购范围的内容并提供相应的物资。

5．在签署协议书之前，本响应函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

报价人：（盖单位章）

年  月  日

附件2

询价响应承诺函

我公司慎重作出以下承诺 ：

一、关于响应资格的承诺

（1）    （被或未被）责令停业的；

（2）    （被或未被）暂停或取消执业资格的；

（3）财产    （被或未被）接管或冻结的；

（4）在响应询价过程中        （有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

二、针对服务技术要求和执行国家强制性标准的承诺

服务方案符合国家规程规范的要求，并严格执行国家强制性标准。

三、其他承诺

1、我单位是自己参加询价，如我单位成为最终成交人，则由我单位自己组织实施，不挂靠，不转包。如此承诺不实，则我单位自动放弃成交人资格。

2、如我单位参与询价的相关资料有弄虚作假情况，我单位将自动放弃成交人资格。

3、我单位完全响应询价文件要求。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

响应人： （盖单位章）

年  月  日

附件3：

| 消防应急器材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| 1 | 消防应急包 |  |  |  |
| 2 | 消防面罩 |  |  |  |
| 3 | 灭火器 |  |  |  |
| 4 | 口哨 |  |  |  |
| 5 | 手电筒 |  |  |  |
| 6 | 灭火毯 |  |  |  |

响应人：   （盖单位章）

年   月  日

附件4：

营业执照及执业资格证书

本页后附营业执照复印件