## 采购清单
贵州省现代种业集团有限公司育苗基地设施设备安全应急维保服务 预算单价采购清单
序号 | 单位 | 项目 | 审核单价（元） | 施工内容
1 | 1平方米 | 更换顶膜（200㎡以上） | 4.44 | 含拆除、安装（200㎡以上）
2 | 1平方米 | 更换顶膜（200㎡以下） | 4.71 | 含拆除、安装（200㎡以下）
3 | 1处 | 顶膜补漏 | 14.13 | 含辅材卡膜槽，卡膜簧，蝴蝶扣，补膜胶等
4 | 1平方米 | 更换防虫网 | 3.27 | 含拆除、安装
5 | 1平方米 | 更换顶膜同时更换防虫网 | 6.35 | 含顶膜及防虫网拆除、安装
6 | 1平方米 | 更换顶膜同时维修防虫网 | 5.8 | 含顶膜拆除、安装及及防虫网维修
7 | 1根 | 卷膜杆矫正或更换 | 123.8 | 卷膜电机拆除、新卷膜电机安装、卷膜杆拆除、矫正安装或新杆安装
8 | 1根 | 拱圈矫正或更换 | 123.8 | 含拆除、矫正安装或新杆安装；
9 | 1根 | 主立柱变形或沉降修复 | 87.33 | 需对变形处进行切割后焊接垫片加固。劳务自备切割机、焊机、垫片及施工中使用的人字梯、千斤顶
10 | 1处 | 水槽连接处破损修补 | 41.27 | 拆除螺丝矫正水槽重新安装，压膜处破损采用补膜胶修补
11 | 1平方米 | 更换脚膜（棚下） | 4.44 | 200平以上棚膜破损及被掀起，实际劳务4—6人一组，配备人字梯、安全帽、安全绳。劳务单价含辅材卡膜槽，卡膜簧，蝴蝶扣等
12 | 1平方米 | 更换脚膜（棚顶） | 4.71 | 100-200平棚膜破损，实际劳务3-4人一组，配备人字梯、安全帽、安全绳。劳务单价含辅材卡膜槽，卡膜簧，蝴蝶扣等
13 | 1亩 | 压膜绳更换（每亩使用压膜绳300米） | 132.51 | 实际劳务4-6人一组，配备人字梯、安全帽、安全绳。劳务单价含辅材固定钩等
14 | 1亩 | 压膜绳新装（每亩使用压膜绳300米） | 132.51 | 实际劳务4-6人一组，配备人字梯、安全帽、安全绳。劳务单价含辅材固定钩等
15 | 1平方米 | 道路破碎及恢复 | 82.8 | 切割砼地面、人工手持风镐机、混凝土恢复、地材
16 | 1台 | 拉幕电机安装 | 298.59 | 1.拉幕电机安装及调试
2.规格型号： 0.75-1.1千瓦 重量40Kg左右
3.安装方式：人工安装
17 | 1台 | 更换卷膜电机（80瓦 24V 重量1.5Kg） | 79.26 | 拆除原有已损坏卷膜电机、重新安装新卷膜电机
18 | 1台 | 爬升器安装 | 35.03 | 人工拆除、安装及调试
19 | 1米 | 爬升杆安装 | 3.76 | 人工拆除、安装及调试
20 | 1米 | 卷膜杆（φ32） | 5.78 | 人工拆除、安装及调试
21 | 1处 | 自粘胶补洞 | 19.58 | 棚破损处进行补洞（含材料）
22 | 1米 | 穿线管安装 | 4.93 | 1、穿线管规格型号：DN20 PVC管
2、敷设方式：明装
23 | 3.8米/根 | 落水管 | 73.78 | 含拆除、安装及地材（管道型号及规格：PVC110管）
24 | 1米 | 拉幕杆维修 | 10.53 | 将原有损坏拉幕杆拆除、矫正后重新安装
25 | 1平方米 | 拉幕系统改造 | 2.47 | 1、损坏拉膜线拆除及安装、拉幕杆维修、L型支架安装
2、驱动电机调整至棚中部
3、包含材料：M15滑轮、铝卡、拉膜线等辅材
26 | 1平方米 | 拉幕线整改 | 0.61 | 1、损坏拉幕线拆除及安装
27 | 1米 | 卷膜机电线 | 2.27 | 1、卷膜电机电线安装
2、安装方式：明装
3、BV-1.5电线安装
28 | 1个台班 | 机械费用（60型挖掘机） | 672.99 | 含油、驾驶员、转运费用（含机械进出场）
29 | 1个台班 | 机械费用（150型挖掘机） | 1205.38 | 含油、驾驶员、转运费用（含机械进出场）
30 | 1立方 | 挡土墙修复 | 492.07 | 拆除、清运、修复、地材
31 | 1米 | 边沟修复 | 238.07 | 拆除、清运、修复、地材
32 | 1米 | 散水修复 | 61.46 | 拆除、清运、修复、地材
33 | 平方米 | 渣石路面修复（1厘米） | 2.5 | 拆除、清运、修复、地材
34 | 平方米 | 更换遮阳网 | 5.01 | 拆除、安装
35 | 台 | 维修拉幕机、卷膜机 | 124.26 | 对损坏拉幕电机进行简单维修、处理
36 | 1工日 | 其他零散用工（高级技工） | 327 | 高级技工
37 | 1工日 | 其他零散用工（小工） | 163.5 | 小工
38 | 块 | 更换玻璃 | 136.6 | 含拆除、安装
39 | 1平方米 | 清洗玻璃 | 3.27 | 洗损玻璃，维保方全责换新赔付
40 | 趟 | 机械检修 | 599.5 | 设备、机械检修
41 | 米 | 检修管路 | 8.72 | 电路、管网检修
42 | Km | 高压线巡检 | 2452.5 | 1、1年巡检一次 2、更换辅材（令克、真空断路器等） 3、砍树（树枝低于高压线1.5m内）
备注：以上预算单价为含税单价，投标报价不能超过预算单价限价。